### PRS-CSC Praesideo PC 呼叫站客户端

### 适用于建筑师与工程师的技术规范

PC 呼叫站客户端是 PC 呼叫服务器的客户端，必须与 PC 呼叫服务器配合使用。 它应在 PC 的 Windows 下运行。 应可以同时运行多个连接到同一 PC 呼叫服务器的 PC 呼叫站客户端。

PC 呼叫站客户端应为操作员提供一个图形用户界面，操作员可以从中选择预定义的呼叫，并通过单击图形系统布局中的区域图标在该预定义的呼叫中添加或删除区域，然后开始、停止和/或中止此呼叫。 可以从同一客户端中同时发出

多个呼叫。 “区域”图标的外观应显示各个区域的状态。

应可以为每个区域选择背景音乐源和音量，并且区域图标中应该指示实际来源和音量设置。

应可以通过修改一组区域图标的外观和颜色、在用户界面屏幕上添加客户徽标以及更改用户界面语言来定制用户界面。

PC 呼叫站客户端应是由博世安防系统公司制造的 Praesideo PRS-CSC。