Netzwerk-Kamera

Eckkamera, IP, HD, 1080p

NCN-90022-F1

IP-Kamera zur Eckmontage,

No-Grip-Design

HD-Auflösung 1440 x 1080p

Robuste und platzsparende Kamera mit

integriertem IR-Scheinwerfer (940nm)

Hohe Auflösung durch MP-Sensor

Blickwinkel (H/V): 121 / 61°

Privatzonenmaskierung,

konfigurierbares Streaming,

lokale Aufzeichnung auf microSD,

IP 65, -10ºC bis +50ºC,

Spannungsversorgung: 12V DC / 24V AC

oder POE nach 802.3at (Type 1)

angebotenes Fabrikat: 	Bosch

angebotener Typ: 	NCN-90022-F1 ___	__________	__________

gleichwertig oder besser:

Fabrikat:__________________

Typ:______________________